## Tabelle1
Ausgabestand 13.05.2026
Parameter | flexibles Verfahren (Kategorie A) laut Akkreditierungsurkunde |  | neues Verfahren |  | Verifizierungsbericht vom
| Bezeichnung | Ausgabestand | Bezeichnung | Ausgabestand
Teilbereich WASSER
1 Untersuchungen von Wasser (Grundwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Rohwasser, Oberflächenwasser, Abwasser, Deponiesickerwasser) *
1.1 Probenahme und Probenvorbereitung
Probenahme Abwasser | DIN 38402- A 11 | 2009-02
Probenahme Grundwasserleiter | DIN 38402- A13 | 2021-12
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen | DIN ISO 5667-5 A 14 | 2011-02
Probenahme Fließgewässer | DIN 5667-6 ( A 15) | 2016-12 | DIN EN ISO 5667-6/A11 (A15) | 2022-04 | 2024-09-05
Probenahme mikrobiologische Untersuchungen | DIN EN ISO 19458 (K 19) | 2006-12
Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser (Einschränkung: hier nur Probenahme) | DIN 19643-1 | 2012-12
Wasserbeschaffenheit- Konservierung und Handhabung von Wasserproben | DIN EN ISO 5667- 3 (A 21) | 2019-07
Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben | DIN 38402- A30 (A 30) | 1998-07
Königswasseraufschluss | DIN EN ISO 15587- 1 (A 31) | 2002-07
Salpetersäureaufschluss | DIN EN ISO 15587- 2 (A 32) | 2002-07
1.2 Sensorische Kenngrößen
Geruch und Geschmack | DEV B 1/2 | 1971
Geruchschwellenwertes (TON) und Geschmackschwellenwertes (TFN) | DIN EN 1622 (B 3) | 2006-10
1.3 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm) | DIN EN ISO 7887 (C 1) | 2012-04
Trübung | DIN EN ISO 7027 (C 2) | 2000-04 | DIN EN ISO 7027-1 (C21) | 2016-11 | 2019-05-07
UV - Absorption im Bereich UV-Strahlung | DIN 38404- C 3 (C 3) | 2005-07
Temperatur | DIN 38404- C 4 (C 4) | 1976-12
pH- Wert Wasserstoffionen-Konzentration | DIN EN ISO 10523 (C 5) | 2012-04
Redoxspannung | DIN 38404 -C 6 (C 6) | 1984-05
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 (C 8) | 1993-11
Trübung | DIN EN ISO 7027-1 (C 21) | 2016-11
1.4 Anionen
Chlorid Maßanalyse | DIN 38405- (D1-1) | 1985-12
Gesamtcyanid und freiem Cyanid Fließanalytik (FIA und CFA) | DIN EN ISO 14403-1 (D 2) | 2012-10
Fluorid Fluorid-Ionenselektiver Elektrode) | DIN 38405-D4-1 (D 4) | 1985-07
Nitrit Spektrometrisches Verfahren | DIN EN 26777 (D 10) | 1993-04
Phosphor Photometrisches Verfahren | DIN EN ISO 6878 (D 11) | 2004-09
Cyaniden | DIN 38405- 13 (D 13) | 2011-04
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat ,Sulfat Ionenchromatografie | DIN EN ISO 10304- 1 (D 20) | 2009-07
Chromat, Iodid, Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat Ionenchromatografie | DIN EN ISO 10304- 3 (D 22) | 1997-11
Chrom (VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid | DIN 38405- 24 (D 24) | 1987-05
Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser | DIN EN ISO 10304- 4 (D 25) | 1999-07 | DIN EN ISO 10304- 4 (D 25) | 2024-07 | 2026-03-03
gelöstes Sulfids | DIN 38405- 26 (D 26) | 1989-04
leicht freisetzbarem Sulfid | DIN 38405- 27 (D 27) | 1992-07 | DIN 38405-27 (D 27) | 2017-10 | 2026-05-13
Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion | DIN EN ISO 13395 (D 28) | 1996-12
Bromat Ionenchromatographie | DIN EN ISO 15061 (D 34) | 2001-12
Chrom(VI) gering belastetes Wasser | DIN EN ISO 18412 (D 40) | 2007-02
Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse (FIA) | DIN EN ISO 15681-1 (D 45) | 2005-05
1.5 Kationen
Eisen photometrisches Verfahren | DIN 38406-E 1 | 1983-05
Ammonium-Stickstoffs | DIN 38406-E 5 | 1983-10
Elemente induktiv gekoppelte Plasma- Atom- Emissions-Spektrometrie | DIN EN ISO 11885 (E 22) | 2009-09
Ammoniumstickstoff Fließanalytik(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion | DIN EN ISO 11732 (E 23) | 2005-05
Quecksilber mittels AFS | DIN EN ISO 17852 (E 35) | 2008-04
1.6 Gemeinsam erfassbare Stoffe
leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe LHKW 1,2 Dichlormethan , Trihalogenmethane Gaschromatographisches Verfahren | DIN EN ISO 10301 (F 4) | 1997-08
ausgewählte Pflanzenbehandlungsmittel Hochauflösungs- Flüssigkeits-chromatographie HPLC mit UV-Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion | DIN EN ISO 11369 (F 12) | 1997-11
15 polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion | DIN EN ISO 17993 (F 18) | 2004-03
Benzo-(a)-pyren | DIN EN ISO 17993 (F 18) | 2004-03
Phenoxalancarbonsäure- Herbezide mittels GC und massenspetrometrischer Detektion nach Fl-Fl- Extraktion | DIN EN ISO 15913 (F 20) | 2003-05
Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie | DIN 38407- F30 (F 30) | 2007-12
Alkyl-phenolen, deren Ethoxylate und Bisphenol A Gaschromatographisch-massenspektrometrische Bestimmung für nichtfiltrierte Proben unter Verwendung der Festphasenextraktion und Derivatisierung | DIN EN ISO 18857-2 (F 32) | 2012-01
1,2-Dichlorethan Tetrachlorethen und Trichlorethen Trihalogenmethane Vinylchlorid Benzol Leichtflüchtige organische Verbindungen mittels HS-GC-MS | DIN 38407- 43 (F 43) | 2014-10
1.7 Gasförmige Bestandteile
Freies und Gesamt- Chlor Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dimethyl-1,4-Phenylendiamin | DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) | 2019-03
Gelöster Sauerstoff Iodometrisches Verfahren | DIN EN 25813 (G 21) | 1993-01
Gelöster Sauerstoff Elektrochemisches Verfahren | DIN EN ISO 5814 (G 22) | 2013-02
1.8 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen
Gesamttrockenrückstand, Filtrattrockenrückstand und Glührückstand | DIN 38409- H1 (H 1) | 1987-01
Abfiltrierbaren Stoffe und Glührückstandes | DIN 38409- H2 (H 2) | 1987-03
TOC gesamter organisch gebundener Kohlenstoff DOC gelöster organisch gebundener Kohlenstoff | DIN EN 1484 (H 3) | 2019-04
Permanganat-Index Oxidierbarkeit | DIN EN ISO 8467 (H 5) | 1995-05
Säure- und Basekapazität | DIN 38409- H7 (H 7) | 2005-12
Absetzbare Stoffe | DIN 38409- H9 (H 9) | 1980-07
Kjehldahl- Stickstoff | DIN EN 25663 (H 11) | 1993-11
adsorbierbarer organisch gebundener Kohlenstoff (AOX) | DIN EN ISO 9562 (H 14) | 2005-02
Phenol- Index | DIN 38409- H16 (H 16) | 1984-06
suspendierte Feststoffe Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter | DIN EN 872 (H 33) | 2005-04
gebundener Stickstoff (TNb) | DIN EN 12260 (H 34) | 2003-12
Nitrat | DIN EN ISO 11905-1 (H 36) | 1998-08
Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l | DIN 38409-41 (H 41) | 1980-12
Chemischen Sauerstoffbedarf Küvettentest (ST-CSB) | DIN ISO 15705 (H 45) | 2003-01
Biochemischer Sauerstoffbedarf nach n-Tagen (BSBn) | DIN EN 1899-1 (H 51) | 1998-05
Kohlenwasserstoff-Index Teil 2: Verfahren Gaschromatographie | DIN EN ISO 9377-2 (H 53) | 2001-07
Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen Gravimetrisches Verfahren | DIN ISO 11349 (H 56) | 2015-12
1.9 Mikrobiologische Verfahren
Koloniezahl | DIN EN ISO 6222 (K 5) | 1999-07
Escherichia coli und coliformen Bakterien | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) | 2014-06
Pseudomonas aeruginosa Membranfiltrationsverfahren | DIN EN ISO 16266 (K11) | 2008-05
Escherichia coli und coliformen Bakterien Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora | DIN EN ISO 9308-1 (K12) | 2017-09
intestinalen Enterokokken Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration | DIN EN ISO 7899-2 (K15) | 2000-11
Legionellen (Einschränkung: hier nur Matrix A und B) | DIN EN ISO 11731 (K23) | 2019-03
Koloniezahlen | TrinkwV §43 Absatz (3) | 2023-06
Clostridium perfringens Verfahren mittels Membranfiltration | DIN EN ISO 14189 (K24) | 2016-11
1.10 Testverfahren mit Wasserorganismen
Aaeroben biologischen Abbaubarkeit Statischer Test (Zahn-Wellens-Test) | DIN EN ISO 9888 (L25) | 1999-11
1.11 Suborganismische Testverfahren
akuten Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio) | DIN EN ISO 15088 (T6) | 2009-06
3 Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung - TrinkwV - * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2)
PROBENAHME
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen | DIN ISO 5667-5 | 2011-02
Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen | DIN EN ISO 19458 | 2006-12
Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses | UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 (Legionellen) | 2018-12-18
Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel | Empfehlung des Umweltbundesamtes 18. Dezember 2018 (gestaffelte Stagnationsbepro-bung und Zufallsstichprobe) | 2018-12-18
ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER
TEIL I: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Escherichia coli (E. coli) | DIN EN ISO 9308-1 (K 12) | 2017-09
| DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) | 2014-06
Intestinale Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 (K 15) | 2000-11
TEIL II: Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist
Escherichia coli (E. coli) | DIN EN ISO 9308-1 | 2017-09
Intestinale Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 | 2000-11
Pseudomonas aeruginosa | DIN EN ISO 16266 | 2008-05
ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER
TEIL I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht
Benzol | DIN 38407-43 | 2014-10
Bor | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Bromat | DIN EN ISO 15061 | 2001-12
Chrom | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Cyanid | DIN 38405-13 | 2009-09
| DIN EN ISO 14403-1 | 2012-10
1,2-Dichlorethan | DIN 38407-43 | 014-10
Fluorid | DIN 38405-4 | 1985-07
| DIN EN ISO 10304-1 | 2009-07
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 | 2009-07
| DIN EN ISO 13395 | 1996-12
Pestizide | DIN EN ISO 11369 | 1997-11
Pestizide-gesamt | DIN EN ISO 11369 | 1997-11
Quecksilber | DIN EN ISO 17852 | 2008-04
Selen | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Tetrachlorethen und Trichlorethen | DIN 38407-43 | 2014-10
Uran | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
TEIL II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Antimon | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Arsen | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Benzo-(a)-pyren | DIN EN ISO 17993 | 2004-03
Bisphenol A | DIN EN ISO 18857-2 | 012-01
Blei | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Cadmium | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Chlorat | DIN EN ISO 10304-4 | 1999-07
Chlorit | DIN EN ISO 10304-4 | 1999-07
Epichlorhydrin | DIN EN 14207 | 2003-09
Kupfer | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Nickel | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Nitrit | DIN EN 26777 | 1993-04
| DIN EN ISO 13395 | 1996-12
| DIN EN ISO 10304-1 | 2009-07
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | DIN EN ISO 17993 | 2004-03
Trihalogenmethane (THM) | DIN 38407-43 | 2014-10
Vinylchlorid | DIN 38407-43 | 2014-10
ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Aluminium | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Ammonium | DIN 38406-5 | 1983-10
Calcitlösekapazität | DIN 38404-10 | 2012-12
Chlorid | DIN 38405-1 | 1985-12
| DIN EN ISO 10304-1 | 2009-07
Clostridium perfringens, einschließlich Sporen | DIN EN ISO 14189 | 2016-11
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 | 2017-09
| DIN EN ISO 9308-2 | 2014-06
Eisen | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | 1993-11
Färbung | DIN EN ISO 7887 | 2012-04
Geruch | DIN EN 1622 (Anhang C) | 2006-10
Geschmack | DEV B 1/2 Teil a | 1971
Koloniezahl bei 22 °C | DIN EN ISO 6222 (K 5) | 1999-07
TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl bei 36 °C | DIN EN ISO 6222 (K 5) | 1999-07
TrinkwV §43 Absatz (3)
Mangan | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Natrium | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | DIN EN 1484 | 2019-04
Oxidierbarkeit | DIN EN ISO 8467 | 1995-05
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 | 2009-07
Trübung | DIN EN ISO 7027-1 | 2016-11
Wasserstoffionen-Konzentration | DIN EN ISO 10523 | 2012-04
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasserinstallation
Legionella spec. | DIN EN ISO 11731 2019-03 UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 Aktualisierung Dezember 2022 (Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224) | 2019-03 2018-12 2022-12 2023
PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND
Weitere periodische Untersuchungen
Calcium | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Kalium | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Magnesium | DIN EN ISO 11885 | 2009-09
Säure- und Basekapazität | DIN 38409-7 | 2005-12
Phosphat | DIN EN ISO 6878 | 2004-09
| DIN EN ISO 11885 (berechnet als Phosphat) | 2009-09
| DIN EN ISO 15681-1 | 2005-05
4 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemäß §3 Absatz 8 42. BImSchV *
Probennahme
Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen | DIN EN ISO 19458 (K 19) | 2006-12
Mikrobiologische Untersuchungen
Legionellen | DIN EN ISO 11731 (K 23) | 2019-03
Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter Berücksichtigung von Anhang 1 und 2
Koloniezahl bei 22°C und 36 °C | DIN EN ISO 6222 (K 5) | 1999-07
Teilbereich FESTSTOFF
1 Untersuchungen von Abfall *
1.1 Probenahme
Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Materialien | LAGA PN 98 | 2019-05
1.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung
Charakterisierung von Abfällen Aufschluss in Königswasser | DIN EN 13657 | 2003-01
Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen | DIN EN 12457-4 | 2003-01
Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen | DIN EN 16174 | 2012-11
Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung | DIN 19747 | 2009-07
1.3 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts | DIN EN ISO 10523 (C 5) | 2012-04
Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit | DIN EN 27888 (C 8) | 1993-11
Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs (NH4-N) | DIN 38406-E 5 | 1983-10
ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | DIN EN ISO 11885 (E 22) | 2009-09
Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstandes | DIN 38409-H 1 | 1987-01
Trockenrückstand und Wassergehal auf Grundlage der Masse; Gravimetrisches Verfahren | DIN ISO 11465 | 1996-12
Glühverlust der Trockenmasse | DIN EN 12879 (S3a) | 2000-08
pH-Wertes Bodenbeschaffenheit | DIN ISO 10390 | 2005-12
Glühverlust in Abfall, Schlamm und Sedimenten | DIN EN 15169 | 2007-05
1.4 Anorganische Parameter
Bestimmung von Fluorid | DIN 38405-D 4 | 1985-07
Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (Einschränkung: nur Chlorid, Fluorid, Sulfat in Abfall) | DIN EN ISO 10304-1 (D 20) | 2009-07
Bestimmung von Chrom(VI) - Photometrisches Verfahren für gering belastetes Wasser | DIN EN ISO 18412 (D 40) | 2007-02
Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | DIN EN ISO 11885 (E 22) | 2009-09
Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomfluoreszenzspektrometrie | DIN EN ISO 17852 (E35) | 2008-04
Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 1: Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse (FIA) | DIN EN ISO 14403-1 | 2012-10
1.5 Organische Parameter
Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) | DIN EN 1484 (H 3 ) | 2019-04
Bestimmung des Phenol-Index | DIN 38409-H 16 | 1984-06
extrahierbare lipophilen Stoffe in Abfällen | LAGA KW/04 | 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10 bis C40 in Abfällen | DIN EN 14039 | 2005-01
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie | DIN ISO 18287 | 2006-05
Polychlorierte Biphenyle (PCB) Kapillar-gaschromatographie mit Elektroneneinfang-detektor oder massenspektrometrischer Detektion | DIN EN 15308 | 2008-05
Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) | DIN EN 17503 | 2022-08
Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD) | DIN EN 17322 | 2021-03
2 Untersuchungen von Boden *
2.1 Probenahme
Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken | DIN 19698-1 | 2014-05
Grundregeln für die Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten Materialien | LAGA PN 98 | 2019-05
2.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung
Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen | DIN EN 16174 | 2012-11
Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen | DIN 19747 | 2009-07
2.3 Einfach beschreibende Prüfungen
Bodenart | DIN 19682-2 | 2014-07
2.4 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter
Bestimmung des pH-Wertes | VDLUFA- Methodenhandbuch Band I, A 5.1.1 | 2016
Phosphor und Kalium im Calcium-Acetat-Lactat-Auszug | VDLUFA- Methodenhandbuch Band I, A 6.2.1.1 | 2002
pflanzenverfügbaren Magnesiums im Calciumchlorid.Auszug | VDLUFA- Methodenhandbuch Band I, A 6.2.4.1 | 1991
2.5 Organische Parameter
flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether (BTEX) Gaschromatographische Bestimmung- Statisches Dampfraum-Verfahren | DIN EN ISO 22155 | 2016-07
Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeits-chromatographie (HPLC) | DIN EN 17503 | 2022-08
Polychlorierten Biphenylen (PCB) Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD) | DIN EN 17322 | 2021-03
3 Untersuchungen von Schlamm und Sediment *
3.1 Probenahme
Probenahme von Schlämmen | DIN EN ISO 5667-13 (S 1) | 2011-08
3.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung
Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser | DIN EN 13346 (S 7a) | 2001-04
Konservierung und Handhabung von Schlamm- und Sedimentproben | DIN EN ISO 5667-15 (S 16) | 2010-01
Extraktionsverfahren mit Königswasser | DIN EN 13346 | 2001-04
Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen | DIN EN 16174 | 2012-11
3.3 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter
Wassergehaltes und des Trockenrückstand von Schlämmen und Sedimenten bzw. der Trockensubstanz von Belebtschlamm | DIN 38414-S 2 (S 2) | 1985-11
Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts | DIN EN 12880 (S 2a) | 2001-02
Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse | DIN EN 12879 (S 3a) | 2001-02
Absetzeigenschaften - Absetzbarkeit Bestimmung des SchlammvoAbsetzeigenschaften - Teil 1: Bestimmung der Absetzbarkeit (Bestimmung des Schlammvolumens und des Schlammvolumenindexes)lumens und des Schlammvolumenindexes | DIN EN 14702-1 (S 10) | 2006-06
Stickstoff nach Kjeldahl | DIN EN 13342 | 2001-01
3.4 Organische Parameter
Adsorbierten organisch gebundenen Halogenen (AOX) | DIN 38414-S 18 (S 18) | 2019-06
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) | DIN EN 17503 | 2022-08
Polychlorierten Biphenylen (PCB) Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD) | DIN EN 17322 | 2021-03